衡水市园林中心护栏采购比选报价单

| 产品名称 | 规格（mm） | 最高限价（元/米） | 采购数量（米） | 报价 （元/米） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌钢喷塑护栏 | 立柱（蓝色）50*50*600*1.8 立杆（白色）20*40*300*1.8 横杆（白色）30*40*3000*1.8 立杆间距140 | 85 | 1000 |  |  |
| 锌钢喷塑护栏 | 立柱（墨绿）60*60*1500*1.8 立杆（墨绿）20*40*1000*1.8 横杆（墨绿）30*50*3000*1.8 立杆间距135 | 125 | 500 |  |  |
| 锌钢喷塑护栏 | 立柱（蓝色）50*50*1100*1.8 立杆（白色）20*40*750*1.8 横杆（白色）30*40*3000*1.8 立杆间距135 | 115 | 1000 |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |
| 备注：1、所用的方管厚度均为热镀锌前厚度。 2、焊接部位要求过渡圆滑，无焊接、虚焊、气孔等缺陷。 3、表面处理采用整体热镀锌后喷塑的防腐形式，热镀锌镀锌量不小于270g/㎡，喷塑厚度不小于0.2mm-0.3mm。 |  |  |  |  |  |